|  |
| --- |
| ivg.pngAREA: LABORATORIO GENÉTICA |
| Nombre: |
| Kit de lisis Investigator  |
| Marca y modelo: |
| Marca: QIAGENModelo: Investigator Lyse&Spin Basket Kit Cat.# 19597 |
| ESPECIFICACIONES: |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Aplicaciones | PCR, southern blotting |
| Elución | En tubos de 2 ml incluidos |

50 bolsas que contienen 50 canastas y 100 tubos de colecta |
| Características Relevantes: |
| * Realiza lisis y filtrado de muestras forenses en sustratos sólidos
* Puede ser usado en varios tipos de muestras
* Gomas de mascar
* Colillas de cigarros
* Papel
* Textiles
* Cintas pequeñas
 |
| Aplicaciones y Usos (Alcances): |
| El Investigator Lyse&Spin Basket Kit permite la combinación de lisis de muestra y separación de muestras sólidas en pruebas forenses e identificación genética, por ejemplo: * Hisopos bucales o de superficies
* Fibras
* Papeles de colillas de cigarros
 |